| А | В | С | D | Е | F | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры | Материал корпусных деталей | Присоединение к трубопроводу | Управление | Рабочая среда | Темп. рабочей среды ºС |  |
|  |  |  |  |  |  | 00 | Ручное |  |  |  |  |  |
| 41 | Клапаны обратные проходные | 01 | Сталь 20 | 01 | Фланцевое исполнение 1 ГОСТ 12815-80 |  |  | 05 | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ | 11 | До +425 | У1 |
|  |  | 02 | Сталь 09Г2С | 02 | Фланцевое исполнение 2 ГОСТ 12815-80 |  |  | 07 | Агрессивные среды |  | До +350 | ХЛ1 |
|  |  | 23 | Сталь 08Х18Н10Т | 03 | Фланцевое исполнение 3 ГОСТ 12815-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Сталь 12Х18Н10Т | 04 | Фланцевое исполнение 4 ГОСТ 12815-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 05 | Фланцевое исполнение 5 ГОСТ 12815-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | Сталь 15ХМ | 07 | Фланцевое исполнение 5 ГОСТ 12815-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Фланцевое по ГОСТ 3999 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Под приварку встык |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | Муфтовое под приварку |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 |  | Прочие |