| A | B | C | D | E | F | Климатическое исполнение | Класс герметичности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры | Материал корпусных деталей | Присоединение к трубопроводу | Управление | Рабочая среда | Темп. рабочей среды ®С |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 00 | Ручное |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задвижки клиновые с цельным или упругим клином с выдвижным шпинделем | 01 | Сталь 20 | 01 | Фланцевое исполнение 1 ГОСТ 12815-80 | 05 | Механический привод с конической передачей | 02 | Вода, пар | 04 | До +120 | У1 | А |
|  |  | 02 | Сталь 09Г2С | 02 | Фланцевое исполнение 2 ГОСТ 12815-80 | 09 | Электрический привод | 05 | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ | 09 | До +350 | ХЛ1 |  |
|  |  | 03 | Сталь 25Л | 03 | Фланцевое исполнение 3 ГОСТ 12815-80 |  |  | 06 | Жидкие нефтепродукты, конденсат с температурой до +350®С с содержанием в среде сероводорода 0,35% моль, не более | 11 | До +425 |  |  |
|  |  | 04 | Сталь 08Х18Н10Т | 04 | Фланцевое исполнение 4 ГОСТ 12815-80 |  |  | 07 | Агрессивные среды | 12 | До +450 |  |  |
|  |  | 23 | Сталь 08Х18Н10Т | 05 | Фланцевое исполнение 5 ГОСТ 12815-80 |  |  |  |  | 13 | До +560 |  |  |
|  |  | 25 | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 07 | Фланцевое исполнение 7 ГОСТ 12815 |  |  |  |  | 18 | До +545 |  |  |
|  |  | 26 | Сталь 10Х17Н13НТ3 | 13 | С ответными фланцами ГОСТ 12821 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ | 16 | Под приварку встык |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | Сталь 15ХМ | 31 | Муфтовое под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | Сталь 18ХГ | 32 | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | Хомутовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 | прочие |  |  |