| DN | Присоединение к трубопроводу | PN,МПа | Размеры,мм | n | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | D | H | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | b | d |  |  |
| 15 | Муфтовое под приварку | 1,6…16,0 | 90 | 100 | 180 | - | - | - | 21,7 |  | - | - | - | 2,7 |
|  | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  |  | Rc ½ |  |  |  |  | 2,7 |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  | 2,7 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 | 1,6 | 140 |  |  | 95 | - | 65 | 47 |  | 12 | 14 | 4 | 4,07 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 214 |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  | 6,13 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 | 2,5 | 140 |  |  |  | - |  | 47 |  | 14 |  |  | 4,25 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 214 |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  | 6,53 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815-80 | 4,0 | 140 |  |  | 105 | - | 75 | 39 |  | 16 |  |  | 4,25 |
|  |  | 6,3 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |
|  |  | 10,0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 5,1 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 4,0 |  |  |  | 95 | 12 | 65 | 19 |  | 14 |  |  | 6,45 |
|  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 7,78 |
|  |  | 10,0 | 267 |  |  | 105 |  | 75 |  |  | 18 |  |  | 8,29 |
|  |  | 16,0 | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,55 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815-80 | 16,0 | 216 |  |  | 105 | - | 75 | 47 | 35 | 18 |  |  | 5,24 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 16,0 | 330 |  |  | 105 | 12 | 75 | 19 | - | 18 |  |  | 8,66 |

Основные габаритные и присоединительные размеры