| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | D | Н | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | b | d | n |  |  |
| 40 | Муфтовое под приварку | 1,6...16,0 | 130 | 200 | 300 | - | - | - | 48,65 |  |  |  |  | 7,9 |  |
|  | Муфтовое резьбовое |  | 148 |  |  |  |  |  | Rc11/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Под приварку встык | 1,6...4,0 | 130 |  |  |  | - |  | 46 |  |  |  |  | 7,8 |  |
|  |  | 6,3...16,0 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 | 1,6 | 190 |  |  |  | - |  | 88 |  |  |  |  | 13,2 |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 284 |  |  | 145 | 38 | 110 | 46 |  | 13 | 18 |  | 19,3 |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 | 2,5 | 190 |  |  |  | - |  | 88 | - |  |  |  | 13,7 |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 284 |  |  |  | 38 |  | 46 |  | 16 |  |  | 20,4 |  |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 6,3 | 241 |  |  |  |  |  | 75 |  | 21 |  | 4 | 14,6 |  |
|  |  | 10,0 |  |  |  | 165 |  | 125 |  |  | 23 | 22 |  | 15 |  |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 4,0 | 343 |  |  | 145 | 38 | 110 |  |  | 16 | 18 |  | 20,4 |  |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 6,3 | 375 |  |  |  | 37 |  | 46 |  | 21 |  |  | 26,8 |  |
|  | с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 10,0 | 379 |  |  | 165 |  | 125 |  |  | 23 |  |  | 27,8 |  |
|  |  | 16,0 | 389 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 | 16,0 | 241 |  |  |  | - |  | 88 |  |  | 22 |  | 15,9 |  |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 401 |  |  | 165 | 37 | 125 | 46 | 75 | 25 |  |  | 28,6 |  |

| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм |  | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н | D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 |  |  | n | руч. | Под эл/пр |
|  |  |  | L | руч. | Под эл/пр |  |  |  |  |  |  | b | d |  |  |  |
| 50 |  | 1,6...2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфтовое под приварку | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,3 | 130 | 300 | 277 | 200 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6...2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфтовое резьбовое | 6,3 | 130 | 300 | 277 | 200 | - | - | - | Rc2 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Под приварку встык | 4,0 | 130 | 300 | 277 | 200 |  | 48 |  | 64 |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  |  | 6,3 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 | 1,6 | 178 | 300 | 277 | 200 | 160 | - | 125 | 102 | - | 13 | 18 | 4 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | 2,5 | 216 |  |  |  | 160 |  | 125 |  |  | 17 | 18 |  | 18,5 | 18,5 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 | 18,5 |
|  |  | 6,3 | 267 | 300 | 277 | 200 | 175 | - | 135 | 87 | - | 23 | 22 | 4 | 22 | 22 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 24 | 24 |
|  |  | 16,0 | 292 |  |  |  | 195 |  | 145 |  |  | 27 | 26 |  | 25,5 | 25,5 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 | 16,0 | 292 | 300 | 277 | 200 | 195 | - | 145 | - | 95 | 27 | 26 | 4 | 25,5 | 25,5 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 1,6 | 272 | 300 | 277 | 200 | 160 | 49 | 125 | - | - | 13 | 18 | 4 | 22,5 | 22,5 |
|  |  | 2,5 | 314 |  |  |  | 160 | 49 | 125 |  |  | 17 | 18 |  | 25,5 | 25,5 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 4,0 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 25,5 | 25,5 |
|  |  | 6,3 | 405 | 300 | 277 | 200 | 175 | 47 | 135 | 58 | - | 23 | 22 | 4 | 34 | 34 |
|  | исп. 3 ГОСТ 12815 | 10,0 | 407 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 25 |  |  | 41,5 | 41,5 |
|  |  | 16,0 | 446 |  |  |  | 195 |  | 145 |  |  | 27 | 26 |  | 42,5 | 43,5 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 16,0 | 456 | 300 | 277 | 200 | 195 | 45 | 145 | 58 | 95 | 27 | 26 | 4 | 45 | 45 |